Calcul de Section en Flexion Composée C0 A-A B-B D-D E-E

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul en poutre

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b  = 129.3	(cm)

h  = 140.0	(cm)

d1 = 5.0	(cm)

d2 = 5.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	M (kN*m)

1.	ELS	   20.10	   -100.64

2.	ELS	   20.10	   -100.64

3.	ELA	   20.10	   -100.64

4.	ELA	   20.10	   -100.64

5.	ELU	   27.14	   -135.87

6.	ELU	   27.14	   -135.87

7.	ELS	   -54.35	   468.71

8.	ELS	   4.65	   251.64

9.	ELA	   -52.70	   373.89

10.	ELA	   -51.08	   338.56

11.	ELU	   -73.05	   625.66

12.	ELU	   9.49	   327.23

13.	ELS	   -24.82	   18.70

14.	ELS	   34.77	   -104.88

15.	ELA	   -22.86	   -36.36

16.	ELA	   -21.23	   -49.79

17.	ELU	   -33.21	   32.39

18.	ELU	   50.19	   -136.56

19.	ELS	   -66.18	   -64.12

20.	ELS	   55.94	   -157.33

21.	ELA	   -54.53	   -58.54

22.	ELA	   -47.23	   -97.62

23.	ELU	   -90.00	   -84.73

24.	ELU	   86.87	   -214.66

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique    As1 = 48.9 (cm2)	Section théorique     As2 = 48.9 (cm2)

Section minimum	As min = 97.8 (cm2)	Section maximum As max = 436.4 (cm2)

théorique	r       = 0.56 (%)

minimum	rmin   = 0.28 (%)	            maximum rmax   = 2.41 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELS	N = 20.10	(kN)	M = -100.64	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		17.26

Position de l'axe neutre:		y = 33.8 (cm)

Bras de levier:			Z = 123.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 2.6 (MPa)

comprimée:		ss' = 2.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 2: Type ELS	N = 20.10	(kN)	M = -100.64	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		17.26

Position de l'axe neutre:		y = 33.8 (cm)

Bras de levier:			Z = 123.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 2.6 (MPa)

comprimée:		ss' = 2.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 3: Type ELA	N = 20.10	(kN)	M = -100.64	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	36.55		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 10.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 130.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.83

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 85.3	(MPa)

Cas NO 4: Type ELA	N = 20.10	(kN)	M = -100.64	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	36.55		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 10.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 130.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.83

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 85.3	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 27.14	(kN)	M = -135.87	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	23.47		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 11.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 130.6	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.90

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 98.7	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 27.14	(kN)	M = -135.87	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	23.47		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 11.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 130.6	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.90

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 98.7	(MPa)

Cas NO 7: Type ELS	N = -54.35	(kN)	M = 468.71	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		3.08

Position de l'axe neutre:		y = 28.0 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.9 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 13.2 (MPa)

comprimée:		ss' = 12.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 8: Type ELS	N = 4.65	(kN)	M = 251.64	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		6.19

Position de l'axe neutre:		y = 30.4 (cm)

Bras de levier:			Z = 124.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.5 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 6.8 (MPa)

comprimée:		ss' = 6.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 9: Type ELA	N = -52.70	(kN)	M = 373.89	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.88		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.2	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.55

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 31.4	(MPa)

Cas NO 10: Type ELA	N = -51.08	(kN)	M = 338.56	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.66		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 6.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.2	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.54

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 30.1	(MPa)

Cas NO 11: Type ELU	N = -73.05	(kN)	M = 625.66	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.15		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.62

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 44.4	(MPa)

Cas NO 12: Type ELU	N = 9.49	(kN)	M = 327.23	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.68		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 9.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.3	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.73

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 66.4	(MPa)

Cas NO 13: Type ELS	N = -24.82	(kN)	M = 18.70	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		45.64

Position de l'axe neutre:		y = 8.2 (cm)

Bras de levier:			Z = 132.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.0 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 0.7 (MPa)

comprimée:		ss' = 0.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 14: Type ELS	N = 34.77	(kN)	M = -104.88	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		18.04

Position de l'axe neutre:		y = 36.5 (cm)

Bras de levier:			Z = 122.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 2.6 (MPa)

comprimée:		ss' = 3.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = -22.86	(kN)	M = -36.36	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	62.74		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 4.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.4	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.31

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = -21.23	(kN)	M = -49.79	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	50.59		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 5.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.39

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 1.4	(MPa)

Cas NO 17: Type ELU	N = -33.21	(kN)	M = 32.39	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	51.59		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 2.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.21

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 18: Type ELU	N = 50.19	(kN)	M = -136.56	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	26.47		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 13.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 129.6	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 1.11

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 139.9	(MPa)

Cas NO 19: Type ELS	N = -66.18	(kN)	M = -64.12	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		14.83

Position de l'axe neutre:		y = 13.3 (cm)

Bras de levier:			Z = 130.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.1 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 2.3 (MPa)

comprimée:		ss' = 1.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 20: Type ELS	N = 55.94	(kN)	M = -157.33	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		12.22

Position de l'axe neutre:		y = 37.0 (cm)

Bras de levier:			Z = 122.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.3 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 3.9 (MPa)

comprimée:		ss' = 4.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 21: Type ELA	N = -54.53	(kN)	M = -58.54	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	34.11		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 2.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.21

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 22: Type ELA	N = -47.23	(kN)	M = -97.62	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	25.07		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 4.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.1	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.37

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 23: Type ELU	N = -90.00	(kN)	M = -84.73	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.44		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 2.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.20

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 24: Type ELU	N = 86.87	(kN)	M = -214.66	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	17.35		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 14.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 129.4	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 1.17

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 150.7	(MPa)

Calcul de Section en Flexion Composée C0 C-C F-F

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul en poutre

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b  = 129.3	(cm)

h  = 140.0	(cm)

d1 = 5.0	(cm)

d2 = 5.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	M (kN*m)

1.	ELS	   -49.56	   1011.14

2.	ELS	   -7.59	   639.67

3.	ELA	   -41.49	   1115.42

4.	ELA	   18.11	   617.61

5.	ELU	   -39.53	   790.75

6.	ELU	   -37.90	   682.71

7.	ELS	   -360.11	   141.69

8.	ELS	   -260.03	   -151.75

9.	ELA	   -405.78	   209.47

10.	ELA	   -263.18	   -179.96

11.	ELU	   -312.22	   -2.15

12.	ELU	   -310.54	   -132.48

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique    As1 = 48.9 (cm2)	Section théorique     As2 = 48.9 (cm2)

Section minimum	As min = 97.8 (cm2)	Section maximum As max = 436.4 (cm2)

théorique	r       = 0.56 (%)

minimum	rmin   = 0.28 (%)	            maximum rmax   = 2.41 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELS	N = -49.56	(kN)	M = 1011.14	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		1.48

Position de l'axe neutre:		y = 29.2 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 2.0 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 27.9 (MPa)

comprimée:		ss' = 27.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 2: Type ELS	N = -7.59	(kN)	M = 639.67	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		2.39

Position de l'axe neutre:		y = 29.9 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 1.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 17.5 (MPa)

comprimée:		ss' = 17.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 3: Type ELA	N = -41.49	(kN)	M = 1115.42	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.82		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.62

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 45.2	(MPa)

Cas NO 4: Type ELA	N = 18.11	(kN)	M = 617.61	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.30		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.6	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.67

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 55.1	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = -39.53	(kN)	M = 790.75	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.42		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.6	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.66

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 54.0	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = -37.90	(kN)	M = 682.71	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.95		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.7	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.66

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 53.1	(MPa)

Cas NO 7: Type ELS	N = -360.11	(kN)	M = 141.69	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		4.23

Position de l'axe neutre:		y = -37.4 (cm)

Bras de levier:			Z = 135.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.1 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 6.6 (MPa)

comprimée:		ss' = 1.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 8: Type ELS	N = -260.03	(kN)	M = -151.75	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		4.95

Position de l'axe neutre:		y = -2.4 (cm)

Bras de levier:			Z = 135.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 6.1 (MPa)

comprimée:		ss' = 2.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 9: Type ELA	N = -405.78	(kN)	M = 209.47	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.72		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 0.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 134.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.02

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 10: Type ELA	N = -263.18	(kN)	M = -179.96	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.09		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 1.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 134.5	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.09

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 11: Type ELU	N = -312.22	(kN)	M = -2.15	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.47		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = -30.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.00

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 12: Type ELU	N = -310.54	(kN)	M = -132.48	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.26		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = -1.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.00

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Calcul de Section en Flexion Composée C1 A-A -B-B D-D E-E

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul en poutre

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b  = 129.3	(cm)

h  = 140.0	(cm)

d1 = 5.0	(cm)

d2 = 5.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	M (kN*m)

1.	ELS	   -20.10	   -119.22

2.	ELS	   -20.10	   -119.22

3.	ELS	   -20.10	   -119.22

4.	ELA	   -20.10	   -119.22

5.	ELU	   -27.14	   -160.95

6.	ELU	   -27.14	   -160.95

7.	ELS	   -182.20	   428.76

8.	ELS	   -105.74	   257.56

9.	ELA	   -180.47	   387.14

10.	ELA	   -177.03	   352.37

11.	ELU	   -245.21	   584.39

12.	ELU	   -135.28	   333.76

13.	ELS	   -208.67	   -11.72

14.	ELS	   -131.67	   -117.63

15.	ELA	   -206.78	   -84.95

16.	ELA	   -203.29	   -100.62

17.	ELU	   -281.18	   -4.88

18.	ELU	   -170.25	   -162.54

19.	ELS	   -325.03	   -115.90

20.	ELS	   -181.50	   -237.69

21.	ELA	   -320.84	   -125.43

22.	ELA	   -310.46	   -164.72

23.	ELU	   -437.49	   -153.47

24.	ELU	   -231.02	   -331.29

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique    As1 = 48.9 (cm2)	Section théorique     As2 = 48.9 (cm2)

Section minimum	As min = 97.8 (cm2)	Section maximum As max = 436.4 (cm2)

théorique	r       = 0.56 (%)

minimum	rmin   = 0.28 (%)	            maximum rmax   = 2.41 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELS	N = -20.10	(kN)	M = -119.22	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		11.78

Position de l'axe neutre:		y = 27.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 126.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 3.4 (MPa)

comprimée:		ss' = 3.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 2: Type ELS	N = -20.10	(kN)	M = -119.22	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		11.78

Position de l'axe neutre:		y = 27.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 126.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 3.4 (MPa)

comprimée:		ss' = 3.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 3: Type ELS	N = -20.10	(kN)	M = -119.22	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		11.78

Position de l'axe neutre:		y = 27.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 126.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 3.4 (MPa)

comprimée:		ss' = 3.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 4: Type ELA	N = -20.10	(kN)	M = -119.22	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	24.33		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 6.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.3	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.53

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 28.0	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = -27.14	(kN)	M = -160.95	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.64		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.58

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 37.5	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = -27.14	(kN)	M = -160.95	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.64		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.58

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 37.5	(MPa)

Cas NO 7: Type ELS	N = -182.20	(kN)	M = 428.76	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		2.88

Position de l'axe neutre:		y = 22.9 (cm)

Bras de levier:			Z = 127.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.7 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 13.1 (MPa)

comprimée:		ss' = 10.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 8: Type ELS	N = -105.74	(kN)	M = 257.56	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		4.83

Position de l'axe neutre:		y = 23.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 127.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.5 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 7.8 (MPa)

comprimée:		ss' = 6.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 9: Type ELA	N = -180.47	(kN)	M = 387.14	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.38		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 4.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.1	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.37

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 10: Type ELA	N = -177.03	(kN)	M = 352.37	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.88		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 4.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.1	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.36

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 11: Type ELU	N = -245.21	(kN)	M = 584.39	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.76		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 5.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.7	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.44

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 9.8	(MPa)

Cas NO 12: Type ELU	N = -135.28	(kN)	M = 333.76	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.63		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 5.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.7	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.44

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 11.2	(MPa)

Cas NO 13: Type ELS	N = -208.67	(kN)	M = -11.72	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		10.78

Position de l'axe neutre:		y = -682.8 (cm)

Bras de levier:			Z = 135.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.0 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 1.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 14: Type ELS	N = -131.67	(kN)	M = -117.63	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		7.82

Position de l'axe neutre:		y = 11.9 (cm)

Bras de levier:			Z = 131.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 4.2 (MPa)

comprimée:		ss' = 2.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = -206.78	(kN)	M = -84.95	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.48		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = -2.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.00

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = -203.29	(kN)	M = -100.62	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.65		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 0.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.01

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELU	N = -281.18	(kN)	M = -4.88	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.72		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = -28.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.00

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 18: Type ELU	N = -170.25	(kN)	M = -162.54	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.19		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 2.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.21

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 19: Type ELS	N = -325.03	(kN)	M = -115.90	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		4.86

Position de l'axe neutre:		y = -48.5 (cm)

Bras de levier:			Z = 135.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.1 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 5.7 (MPa)

comprimée:		ss' = 0.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 20: Type ELS	N = -181.50	(kN)	M = -237.69	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		4.46

Position de l'axe neutre:		y = 17.5 (cm)

Bras de levier:			Z = 129.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.4 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 7.9 (MPa)

comprimée:		ss' = 5.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 21: Type ELA	N = -320.84	(kN)	M = -125.43	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.51		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = -3.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.00

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 22: Type ELA	N = -310.46	(kN)	M = -164.72	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.68		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 0.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 134.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.02

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 23: Type ELU	N = -437.49	(kN)	M = -153.47	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.31		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = -4.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.00

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 24: Type ELU	N = -231.02	(kN)	M = -331.29	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.80		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 4.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.3	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.32

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Calcul de Section en Flexion Composée C1 C-C F-F

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul en poutre

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b  = 129.3	(cm)

h  = 140.0	(cm)

d1 = 5.0	(cm)

d2 = 5.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	M (kN*m)

1.	ELS	   -203.38	   915.71

2.	ELS	   -146.65	   618.17

3.	ELA	   -192.61	   999.92

4.	ELA	   -115.61	   597.66

5.	ELU	   -190.72	   730.22

6.	ELU	   -187.23	   630.34

7.	ELS	   -77.80	   248.34

8.	ELS	   8.10	   39.39

9.	ELA	   -128.84	   281.62

10.	ELA	   -7.88	   14.14

11.	ELU	   -23.02	   187.83

12.	ELU	   -17.23	   57.76

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique    As1 = 48.9 (cm2)	Section théorique     As2 = 0.0 (cm2)

Section minimum	As min = 48.9 (cm2)	Section maximum As max = 436.4 (cm2)

théorique	r       = 0.28 (%)

minimum	rmin   = 0.28 (%)	            maximum rmax   = 2.41 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELS	N = -203.38	(kN)	M = 915.71	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		1.47

Position de l'axe neutre:		y = 30.0 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 1.9 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 28.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 2: Type ELS	N = -146.65	(kN)	M = 618.17	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		2.16

Position de l'axe neutre:		y = 29.7 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.1 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 1.3 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 19.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 3: Type ELA	N = -192.61	(kN)	M = 999.92	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.86		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.2	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.55

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 4: Type ELA	N = -115.61	(kN)	M = 597.66	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.78		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.2	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.55

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = -190.72	(kN)	M = 730.22	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.27		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.1	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.57

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = -187.23	(kN)	M = 630.34	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.72		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.2	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.54

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELS	N = -77.80	(kN)	M = 248.34	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		5.19

Position de l'axe neutre:		y = 28.4 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.5 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 7.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 8: Type ELS	N = 8.10	(kN)	M = 39.39	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		43.07

Position de l'axe neutre:		y = 37.7 (cm)

Bras de levier:			Z = 122.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.1 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 1.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 9: Type ELA	N = -128.84	(kN)	M = 281.62	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.80		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 4.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.38

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 10: Type ELA	N = -7.88	(kN)	M = 14.14	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	166.87		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 4.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.3	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.32

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 11: Type ELU	N = -23.02	(kN)	M = 187.83	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.75		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.5	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.70

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 12: Type ELU	N = -17.23	(kN)	M = 57.76	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	40.52		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.2	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.54

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)