Calcul de Section en Flexion Déviée Composée P3B-B 1#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 390.0	(cm)

h = 130.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	7343.35	-6690.14	-1194.99

2.	ELU	8377.63	-632.33	-3083.52

3.	ELU	8405.70	-8714.77	588.34

4.	ELU	9468.10	-385.94	-2994.75

5.	ELU	9534.76	-8545.16	787.25

6.	ELU	9799.83	-4525.71	-226.92

7.	ELU	9534.76	-8545.16	787.25

8.	ELU	9577.47	-438.88	-2976.39

9.	ELU	8405.70	-8714.77	588.34

10.	ELU	8377.63	-632.33	-3083.52

11.	ELA	3774.74	1973.62	3647.70

12.	ELA	3774.74	1973.62	3647.70

13.	ELA	4063.62	3761.78	2133.65

14.	ELA	4825.96	3815.07	2215.85

15.	ELA	4537.09	2026.90	3729.90

16.	ELA	6248.77	-1488.62	-3090.15

17.	ELA	6248.77	-1488.62	-3090.15

18.	ELA	5959.90	-3276.79	-1576.09

19.	ELA	5430.24	-3610.84	-2195.54

20.	ELA	5486.43	-1541.91	-3172.35

21.	ELS	5115.18	-3769.05	-2261.25

22.	ELS	5713.60	-1735.69	-2801.83

23.	ELS	6145.36	-6277.97	227.28

24.	ELS	7222.76	-537.03	-2189.21

25.	ELS	6991.93	-6148.83	373.80

26.	ELS	7373.50	-3348.98	-300.35

27.	ELS	6991.93	-6148.83	373.80

28.	ELS	7222.76	-537.03	-2189.21

29.	ELS	6145.36	-6277.97	227.28

30.	ELS	5713.60	-1735.69	-2801.83

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 242.1 (cm2)	Section théorique	As2     = 11.4 (cm2)

Section minimum	As min = 507.0 (cm2)	Section maximum	As max = 2535.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 7343.35 (kN)	My = -6690.14 (kN*m)	Mz = -1194.99 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.64		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 56.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 110.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.92

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 8377.63 (kN)	My = -632.33 (kN*m)	Mz = -3083.52 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 292.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 173.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.26

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =52.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 8405.70 (kN)	My = -8714.77 (kN*m)	Mz = 588.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.66		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 43.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 108.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.78

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 9468.10 (kN)	My = -385.94 (kN*m)	Mz = -2994.75 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.16		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 376.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 202.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 9534.76 (kN)	My = -8545.16 (kN*m)	Mz = 787.25 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.89		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 53.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 106.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.99

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 9799.83 (kN)	My = -4525.71 (kN*m)	Mz = -226.92 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.53		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 88.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.45

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =289.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 9534.76 (kN)	My = -8545.16 (kN*m)	Mz = 787.25 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.89		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 53.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 106.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.99

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 9577.47 (kN)	My = -438.88 (kN*m)	Mz = -2976.39 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.05		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 364.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 196.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 8405.70 (kN)	My = -8714.77 (kN*m)	Mz = 588.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.66		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 43.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 108.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.78

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 8377.63 (kN)	My = -632.33 (kN*m)	Mz = -3083.52 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 292.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 173.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.26

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =52.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 3774.74 (kN)	My = 1973.62 (kN*m)	Mz = 3647.70 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.55		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 114.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 150.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.96

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 3774.74 (kN)	My = 1973.62 (kN*m)	Mz = 3647.70 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.55		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 114.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 150.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.96

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 4063.62 (kN)	My = 3761.78 (kN*m)	Mz = 2133.65 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.22		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 65.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 122.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.87

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 4825.96 (kN)	My = 3815.07 (kN*m)	Mz = 2215.85 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.54		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 75.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 120.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.90

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 4537.09 (kN)	My = 2026.90 (kN*m)	Mz = 3729.90 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.46		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 123.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 146.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.51

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 6248.77 (kN)	My = -1488.62 (kN*m)	Mz = -3090.15 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.64		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 161.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.23

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =246.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 6248.77 (kN)	My = -1488.62 (kN*m)	Mz = -3090.15 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.64		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 161.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.23

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =246.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 5959.90 (kN)	My = -3276.79 (kN*m)	Mz = -1576.09 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 90.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 109.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.43

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =486.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 5430.24 (kN)	My = -3610.84 (kN*m)	Mz = -2195.54 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.20		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 84.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 117.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.16

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 5486.43 (kN)	My = -1541.91 (kN*m)	Mz = -3172.35 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.83		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 152.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 139.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.55

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =309.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 5115.18 (kN)	My = -3769.05 (kN*m)	Mz = -2261.25 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.50

Position de l'axe neutre: 	y = 77.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 115.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 71.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 67.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 5713.60 (kN)	My = -1735.69 (kN*m)	Mz = -2801.83 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.91

Position de l'axe neutre: 	y = 147.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 125.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 14.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 42.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 6145.36 (kN)	My = -6277.97 (kN*m)	Mz = 227.28 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.95

Position de l'axe neutre: 	y = 54.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 103.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 6.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 128.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 86.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 7222.76 (kN)	My = -537.03 (kN*m)	Mz = -2189.21 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.74

Position de l'axe neutre: 	y = 339.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 151.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 31.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 6991.93 (kN)	My = -6148.83 (kN*m)	Mz = 373.80 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.22

Position de l'axe neutre: 	y = 59.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 103.1 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 6.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 112.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 87.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 7373.50 (kN)	My = -3348.98 (kN*m)	Mz = -300.35 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.33

Position de l'axe neutre: 	y = 90.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 93.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 22.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 53.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 6991.93 (kN)	My = -6148.83 (kN*m)	Mz = 373.80 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.22

Position de l'axe neutre: 	y = 59.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 103.1 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 6.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 112.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 87.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 7222.76 (kN)	My = -537.03 (kN*m)	Mz = -2189.21 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.74

Position de l'axe neutre: 	y = 339.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 151.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 31.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 6145.36 (kN)	My = -6277.97 (kN*m)	Mz = 227.28 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.95

Position de l'axe neutre: 	y = 54.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 103.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 6.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 128.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 86.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 5713.60 (kN)	My = -1735.69 (kN*m)	Mz = -2801.83 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.91

Position de l'axe neutre: 	y = 147.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 125.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 14.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 42.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)